## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc96686800)

[PUB.1 Fristående badkar 1](#_Toc96686801)

#### PUB.1 Fristående badkar

BK 1 Tillverkat i Mineralkomposit X

 Vit

Fötter ställbara xx mm i höjd

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1580x770x630 mm

 Fabrikat: Mora Armatur

 Modell: LAVA I, MA nr 95 10 01

BK 2 Tillverkat i Mineralkomposit X

 Vit

Fötter ställbara xx mm i höjd

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidig

Mått LxBxH 1400x700x615 mm

 Fabrikat: Mora Armatur

 Modell: LAVA III, MA nr 95 10 03

####

BK 3 Tillverkat i Mineralkomposit X

 Vit

Fötter ställbara xx mm i höjd

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1680x820x550 mm

 Fabrikat: Mora Armatur

 Modell: LAVA IV, MA nr 95 10 04

####

BK 4 Tillverkat i Mineralkomposit X

 Mattvit, strukturerad utvändig yta

Fötter ställbara xx mm i höjd

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1700x786x620 mm

 Fabrikat: Mora Armatur

 Modell: MARE IX, MA nr 95 10 09.22

####

BK 5 Tillverkat i Mineralkomposit X

 Mattsvart

Fötter ställbara xx mm i höjd

Monterad svart bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1670x817x620 mm

 Fabrikat: Mora Armatur

 Modell: MARE X, MA nr 95 10 10.12