## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc97102858)

[PUC.11 Tvättställ 1](#_Toc97102859)

#### PUC.11 Tvättställ

TS 1 Tillverkat i mineralkomposit

Vit X

Runt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått Ø 420 mm, H=160 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA I, MA nr 95 20 01

TS 2 Tillverkat i mineralkomposit X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Inklusive bottenventil

Mått LxBxH 470x380x166 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA II (S), MA nr 95 20 02

TS 3 Tillverkat i mineralkomposit X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Inklusive bottenventil

Mått LxBxH 600x380x66 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA II (M), MA nr 95 20 03

TS 4 Tillverkat i mineralkomposit X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 590x310x113 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA IV, MA nr 95 20 04

TS 5 Tillverkat i mineralkomposit X

Vit

Rektangulärt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 500x350x124 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA V, MA nr 95 20 05

TS 6 Tillverkat i mineralkomposit X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 400x350x171 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA III (S), MA nr 95 20 0

TS 7 Tillverkat i mineralkomposit X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 600x350x171 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA III (M), MA nr 95 20 07

TS 8 Tillverkat i mineralkomposit X

Vit

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 750x350x171 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA III (L), MA nr 95 20 08

TS 9 Tillverkat i mineralkomposit X

Mattvit, strukturerad utvändig yta

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 560x370x147 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA IX, MA nr 95 20 09.22

TS 10 Tillverkat i mineralkomposit X

Mattsvart

Ovalt fristående

Utan bräddavlopp

Exklusive bottenventil

Mått LxBxH 470x360x150 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA X, MA nr 95 20 10.12

#### 